应急管理部上海消防研究所检验中心

灭火器产品强制性认证检验送检附表

NFETC/TR44－(0)

送检企业（盖章）：

型号规格：                                                  日期：

| 压力指示器型号规格 |  | 压力指示器检验报告号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力指示器生产企业 |  |  |  |  |
| 所用灭火剂型号规格 |  | 所用灭火剂检验报告号 |  |  |
| 所用灭火剂生产企业 |  |  |  |  |
| 所用器头型号规格 |  | 所用器头检验报告号 |  |  |
| 所用器头生产企业 |  |  |  |  |
| 以下为手提式二氧化碳灭火器、推车式灭火器填写 |  |  |  |  |
| 灭火器设计压力 MPa |  | 设计压力来源 |  |  |
| 灭火器20℃时工作压力 MPa |  | 驱动气体的种类和数量 g |  |  |
| 灭火器筒体内容积 L |  | 筒体水压试验压力值 MPa |  |  |
| 筒体上封头材料牌号 |  | 钢质焊接气瓶 | 屈服应力ReL MPa |  |
| 筒体上封头选用壁厚 mm |  |  | 抗拉强度Rm MPa |  |
| 筒体下封头材料牌号 |  | 钢质无缝气瓶 | 屈服应力Re MPa |  |
| 筒体下封头选用壁厚 mm |  |  | 抗拉强度Rg MPa |  |
| 筒身材料牌号 |  |  |  |  |
| 筒身选用壁厚 mm |  | 筒体瓶口螺纹尺寸 |  |  |
| 筒体内径 mm |  | 筒体外径 mm |  |  |
| 贮气瓶内容积 L |  |  |  |  |
| 贮气瓶材料牌号 |  |  |  |  |
| 贮气瓶选用壁厚 mm |  |  |  |  |
| 贮气瓶外径 mm |  |  |  |  |
| 备注：每个送检产品填一张，所给空格填写不下，可另附纸填写。 |  |  |  |  |

充装干粉灭火剂需要填写(首次&扩大&灭火剂变更适用)：

| 企业名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干粉药剂企业 |  |  |  |
| 灭火器产品型号 |  |  |  |
| 灭火剂含量 % |  |  |  |
| 粒度分布 | 实测值（检验报告） |  | 特征值（检验报告） |
|  | 0.250mm | 0 |  |
|  | （0.250~0.125）mm |  |  |
|  | （0.125~0.063）mm |  |  |
|  | （0.063~0.040）mm |  |  |
|  | 底盘 |  | ≥ 55.0 |
|  |  | 底盘中第一主要组分含量 |  |
| 松密度 g/ml |  |  |  |

充装水系灭火剂需要填写(首次&扩大&灭火剂变更适用)：

| 申请企业名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 药剂企业名称 |  |  |  |
| 灭火器产品型号 |  |  |  |
| 灭火剂名称 |  |  |  |
| 项目 | 标准要求 | 实测值（检验报告） | 特征值（检验报告） |
| 表面张力特征值 | 与特征值的偏差不大于±10% |  |  |
| PH值 | 6.0-9.5 |  | / |